質問回答書

| 案件番号 | 5022000332 |
| --- | --- |
| 案件名 | （仮称）横須賀市近代遺産ガイダンスセンターにおける機械警備業務委託（⻑期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 契約条項第5条機器等の3について自動火災報知機に移報用装置を接続するとありますが、別紙１機器等設備仕様一覧では火災センサー設置（自動火災報知設備無し）とあります。どちらの方法で対応すればよろしいでしょうか。 | 正しくは、別紙１の火災センサー警報設置（自動火災報知設備無し）で対応をお願いします。 契約条項第５条は、訂正いたします。 |
| ２ | 契約条項第5条で機器の設置、第16条にて横須賀市業務委託契約約款39条と41条に伴う解除についての工事費用の記載がありますが、満期での解約になった場合の機器撤去費用についてはどのような扱いになるのでしょうか。 | 受託者の負担でお願いします。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）