質問回答書

| 案件番号 | 5022000186 |
| --- | --- |
| 案件名 | 令和２年度第３期所蔵品展会場施工業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書(8)木桟②の寸法ですが、シナベニアt6ではなくベニアの5.5ｔでも良いでしょうか？（W2790シナベニアt6の取り扱いが恐らくありません） | これは長尺であるため、シナベニヤt3を2枚貼り合わせて製作することを想定し、t6と表記したものです。材料および寸法については仕様書のとおりとしてください。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）