質問回答書

| 案件番号 | 5024000018 |
| --- | --- |
| 案件名 | 「刺繍展」（仮）会場施工業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 施工業務（３）（４） 木製の枠について、仕様の指定はありますか。 素地、塗装（クリア、ラッカー）、そのほか、木の既製の額縁で良い、など。 | 背面に隠れるものを想定していますので、特に指定はありません。素地のままでかまいません。 |
| ２ | 施工業務（８） 半透明フィルムは、フォグラスシートのような 曇りガラス風シートでよいでしょうか。 | かまいません。 |
| ３ | 施工業務（９） 塗装・仕上げの種類に指定はございますか。（化粧板か、ラッカー塗装かなど） | 仕様書のとおりとしてください。指定色の塗装仕上げです。 |
| ４ | 施工業務（10） 塗装の種類は水性塗装でよいですか。 | かまいません。 |
| ５ | 施工業務（11） 事前に木製パネルをお預かりして、 貼り替えたものを納品させていただくのは可能ですか。 | 可能です。 |
| ６ | 施工業務（各種） 現地作業が必要なのは（１）（２）（８）（10）（11）のみで、 （３）（４）（５）（６）（７）（９）は納品でよいですか。 | かまいません。仕様書のとおりとしてください。 |
|  | 質問事項 | 回答 |
| 7 | 施工業務（12） 撤去作業は（１）（２）（８）（10）でよいですか。 それとも納品したものも含め、全てこちらで回収・廃棄になりますか。 | 仕様書のとおり（１）（２）（８）（10）の撤去のみでかまいません。ただし、（９）については、壁への取り付け方を協議する際にご相談しますが、金具やドッコなど取付用の付属品を処分していただく可能性があります。 |
| ８ | 施工業務（10） 角材に仕込んだライティングレールと躯体天井のライティングレールの接続作業は今回の業務に含みますか。（電気工事） | 含みます。 |
| ９ |  |  |
| 10 |  |  |
| 11 |  |  |
| 12 |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）