質問回答書

| 案件番号 | 5022900174 |
| --- | --- |
| 案件名 | 逸見総合管理センター入退室監視装置更新業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 録画想定時間の120時間は4台合計の時間でしょうか？それとも1台ごとに120時間ずつ録画する想定でしょうか？ | ４台の合計時間です。 |
| ２ | 管理端末とは別にサーバーマシン(通常のPCでも可)を用意する必要がある認識ですが、設置場所は確保可能でしょうか？ | 設置場所の確保は可能ですが、管理端末とは別にサーバマシンは不要と想定しています。 |
| ３ | ドアキーやカメラの配線は現状のものを使用することは可能でしょうか？(配線工事が不要か？) | 再利用可能としています。 |
| ４ | 火報連動部分で現状のシステムのソースを共有いただくことは可能でしょうか？ | 現状のシステムの火報連動部分の接点を使用します。 |
| ５ | 安定化電源はシステムを安全にシャットダウンできる程度でよろしいでしょうか？ | 安定化電源は産業廃棄物運搬処分対象で、更新時には必要ありません。 |
| ６ | カメラなどのハード故障による機器の取替費用は見積もり金額に含めるべきでしょうか？(その都度別途費用を出していただけるのか？) | 保証期間中は、無償対応となります。 |
| ７ | 顔認証を行う場合、正面の静止状態が前提で問題ないでしょうか？ | 問題ありません。 |
| ８ | 保証期間2年以内の修理について、外部のハード故障による機器交換も無償対応に含まれるでしょうか？それともシステム部分の瑕疵対応のみでしょうか？ | 機器交換も含まれます。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）