質問回答書

| 案件番号 | 5022000022 |
| --- | --- |
| 案件名 | 燈明堂緑地機械式駐車場保守管理業務（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 業務仕様書６ 業務仕様（５） ①電気設備について、自動販売機・公園照明灯の電気容量を教えてください。 | 電気容量は次のとおりです。 自動販売機5.8A(ｱﾝﾍﾟｱ)、公園照明灯１A(ｱﾝﾍﾟｱ) |
| ２ | 業務仕様書６ 業務仕様（５） ②防犯カメラについて、データーの帰属は貴市との認識で問題ないでしょうか。 | 問題ありません。 ただし、データの使用用途は駐車場内で起きた事件等の調査時に使用することを想定しているため、すべてのデータを保管することはしない予定です。（２週間でデータの上書きが始まるなどの仕様で問題ありません） |
| ３ | ○保守管理について ①定期保守については、毎月１回行う認識で問題ないでしょうか。 | 駐車場機械の定期保守については、関係法令を遵守したうえで、故障防止に努めた回数行っていただければ十分です。 なお、機械故障時の修繕は機械自体の所管が市ではないため、受託者様負担となりますのでご了承ください。 |
| ４ | ○保守管理について ②ゴミの処理については、貴市との認識で問題ないでしょうか。 | 問題ありません。 |
| ５ | ○その他 ・フェンスは、貴市で設置する認識で問題ないでしょうか。 | 今回業務内容にフェンス設置は不要と考え見込んでおりませんが、業務上設置を要する設備である場合は、受託者様負担での設置となります。 なお、駐車場南側の未舗装部分については、清掃で出たごみの一時保管場所として市がフェンスを設ける予定としております。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）