質問回答書

| 案件番号 | 5022000182 |
| --- | --- |
| 案件名 | し尿等下水道投入施設脱臭用活性炭交換業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ｶｰﾄﾘｯｼﾞの取出し方法について 仕様書4.業務内容①ですが、酸性・ｱﾙｶﾘ性活性炭入りｶｰﾄﾘｯｼﾞは取出さず中性ガス用ｶｰﾄﾘｯｼﾞのみを取出す理解でよろしいでしょうか？（分析用ｻﾝﾌﾟﾙ採取ｶｰﾄﾘｯｼﾞを除く） | ご高察のとおりです。 |
| ２ | 活性炭の搬入・搬出方法について 2系統分を一括搬入・劣化炭を一括搬出する方法は可能でしょうか？その場合、仮置き場所の提供をお願いします。 | 可能です。 計量機手前の屋外空きスペース（約10m×約20m=約200㎡）を仮置き場所として使用してください。 雨天の場合はし尿の投入室も使用可能です。（屋外仮置きスペースと同程度の広さ） ただし、上記場所（屋外及び屋内）の使用可能な曜日は土曜日または日曜日のみとします。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）