質問回答書

| 案件番号 | 5022900036 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター活性炭及び添着炭交換委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 各設備とも活性炭及び添着炭交換回数（2回、3回、4回、5回）が記載されていますが、 各回とも 交換月はいつ頃をご計画されて おりますでしょうか。 | 受託者と監督員の打合せにより、交換する月を決定することにしています。 なお、調整池については、今年度から交換を開始する箇所となります。（参考までに、昨年度実績を別表として添付します。） |
| ２ | 活性炭；調整池 は屋上３階に設置されていますが、荷上げ等に使用可能な荷役装置（電動または手動チェーンブロック等）は設置されておりますでしょうか。 | ２階搬入口から３階屋上までは荷役装置（手動チェーンブロック１ｔ）が設置されています。地上から２階搬入口までは、ユニックなどにより荷上げが必要です。地上から２階搬入口床面までの高さは5.6［ｍ］です。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）

<別表>

下町浄化センター活性炭及び添着単交換委託　令和元年度月別回数実績