質問回答書

| 案件番号 | ５０２２９００１２４ |
| --- | --- |
| 案件名 | 有馬浄水場活性炭吸着池活性炭取替業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 搬出される旧活性炭を、再生炭の原料として使用することはできませんか。新型コロナウイルスが付着していた場合でも、再生作業では1000度以上で焼成するので感染の不安は無くなります。 | 再生炭は、ろ過に対しての強度と水質上（ｐH）に問題あることが検証の結果で出ています。 よって、廃掃法にのっとって産業廃棄物処理として積算してください。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）