質問回答書

| 案件番号 | 5031000122 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立長井中学校部室新築工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 業務特記仕様書 4-(2)-g)の敷地内既存建築物等の現況確認調査は、全建物の位置.規模等の計測確認を行うのでしょうか？ | 既存図面との相違について調査してもらいます。 |
| ２ | 配置図に於いて、校舎の高さが、10.0ｍを超えているので、複合日影図の作成が必要と思われますが、北側隣地のレベル・真北測定は受注者が調査するのでしょうか？ | そのとおりです。参考資料として、配置図等のCADデータを提供できます。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）