質問回答書

|  |  |
| --- | --- |
| 案件番号 | 50031000283 |
| 案件名 | 南体育会館大体育室特定天井改修その他工事実施設計業務委託 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| １ | 実施設計業務と有りますが、基本方針は既に決まっていて、耐震特定天井に改修する事で宜しいか？  （骨組みを表しのスケルトンにし、特定天井でをなくす事ではないですよね？） | 具体的な天井の改修工法については、設計業務の中で協議し決定することになります。本市の過去の事例では北体育会館、及び西体育会館では膜天井を採用しております。 |
| ２ | 屋根の構造はS造の折版葺で宜しいか？ | 貴見の通りです。 |
| ３ | 耐震特定天井に改修する場合、天井下地補強材を  新たに設ける必要があると思いますが、この場合、  第三者機関等の認定を受ける必要があるのでは？  その費用も見込む必要が有りますか？ | 天井の改修内容によって構造上の検討は必要となりますが、第三者機関等の認定に係る費用については見込んでおりません。 |
| ４ | 既存天井のアスベスト調査・設計は見込む必要は  無いものとして宜しいか？ | 貴見の通りです。 |
| ５ | 計画通知申請手続は発生しないものとして  宜しいですね。  （必要となった場合は、費用と工期に大きく影響が  出ますので。） | 計画通知申請を必要とする改修工事は、想定しておりません。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

1. 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。
2. 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。
3. ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。
4. 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）