質問回答書

| 案件番号 | 5032000047 |
| --- | --- |
| 案件名 | 消防指令システム構築実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 消防指令システム構築実施設計業務委託仕様書 1頁 ７ 資格要件（５） 「担当技術者は、平成28年4月1日以降に、・・・」とありますが、担当予定技術者は間違いなくⅡ型の設計実績があるので、平成25年4月1日以降とさせていただけませんでしょうか。 | 最近の消防指令システムを設計した経験を活用できるように期間を設定したため、変更はできません。 |
| ２ | 消防指令システム構築実施設計業務委託仕様書 ３項 ４ 打合せ・協議 ｢本業務の遂行に当たっては、業務の節目となる時期に下記の打合せを行うものとする｣とあり、（１）～（４）の打合せが記載されていますが、ご要望事項の確認、整備事業費の算出には、契約期間内少なくも毎月一回程度の打合せが必要と考えますが、そのような認識で宜しいでしょうか？ | 最低限実施してほしい対面での打合せを（１）～（３）に記載しました。コロナ禍のため、主にメールや電話等での対応を考えております。対面での打合せの必要がある場合は、適宜実施します。 |
| ３ | 消防指令システム構築実施設計業務委託仕様書 ４項 ６ 設計図面作成（１）③ ｢履行場所に設置してある19インチラック内の機器配置図｣とありますが、別表１に示される全ての履行場所が対象となるのでしょうか。差支えがなければ、作成する機器配置図の利用目的をご教示願います。 | 新システムの機器を設置するにあたり、１９インチラックの既設流用を考えているため、対象場所は別表１の全てになります。 |
| ４ | 消防指令システム構築実施設計業務委託仕様書 別表２ １～５項 各種図面は「現行消防指令システム構築完成図書」にあるとのことですが、紙だけでなくＣＡＤデータや電子データもありますでしょうか。 | PDFデータがあります。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）