質問回答書

| 案件番号 | 5031900037 |
| --- | --- |
| 案件名 | 汐入ポンプ場ほか改築基本設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 自家発電設備の容量の記載がありませんが、運転時間の見直しを含みますか。 | 含みます。 |
| ２ | 設備改築等による構造検討とは、常時における許容応力度照査を想定していますか。 | 耐震性等の構造計画の検討はしていただきます。 |
| ３ | 現地調査において、構造図がなく実測できない部材箇所はRCレーダー等により測定するとありますが、RCレーダーで部材厚を求めるということでしょうか。 | RCレーダー等を使用し、配筋のかぶり等を測定し、形状、寸法を推定するものです。 |
| ４ | コア径は原則100mmとありますが、建築部分等で小径コアが必要な場合は設計変更の対象でしょうか。 | その通りです。 |
| ５ | コア抜き箇所を従前どおりに補修するとありますが、コンクリートを使用するということでしょうか。無収縮モルタルでもよろしいでしょうか。 | 構いません。 |
| ６ | 調査で池内に入る必要がある場合、水抜き、清掃作業は発注者側で実施していただくことでよろしいでしょうか。 | その通りです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）