質問回答書

| 案件番号 | 5032000046 |
| --- | --- |
| 案件名 | 長坂埋立跡地ガス・水質調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 「ガス測定の定量下限値の目安」で検知管の酸素が0.1％と御座いますが、その下限値を担保しなければならないのでしょうか。 | 検知管のガス吸引回数を複数回実施するなどして、目安の0.1％を確保するようにしてください。ただし、下限値は目安であり、担保する必要はありません。 |
| ２ | 「ガス測定の定量下限値の目安」でガスメーターの欄が御座いますが、どの部分でガスメーターを使用するのでしょうか。また、どのような機器を検討されているのでしょうか。 | ガスメーターは、ガスクロマトグラフ法及び検知管法の測定前に、ガス濃度の目安を確認するために使用します。またメーカーは市販のガスメーターを使用してください。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）