質問回答書

| 案件番号 | 5032000178 |
| --- | --- |
| 案件名 | 学校環境衛生検査委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 本件仕様書に5業務内容(2)測定の方法→「学校衛生管理基準」による吸引方法とありますが、文部科学省の発行する学校環境衛生管理マニュアル[平成30年度改訂版]のP.22「同等以上の方法」またP.52<参考Ⅱ-1-8>「ホルムアルデヒドの指定測定器」に記載のある測定器と検査方法によって検査を実施しても差し支えないでしょうか。 | ご質問の検査方法で問題ありません。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）