質問回答書

| 案件番号 | 5032000318 |
| --- | --- |
| 案件名 | 千代ヶ崎砲台跡便益施設機械警備委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書の第5条10について、動作試験は立ち合いのもと年１回実施と記載されておりますが、6の適宜点検のみで宜しいですか。 | 適宜点検に加えて、年に１回の甲（委託者）の立ち合いが必要です。 |
| ２ | 第8条2について、貸与する解除に必要な鍵等を１個作成とありますが、当初は解除するカードが５枚標準となっておりますが、５枚でよろしいでしょうか。 | 仕様書文面を訂正しました。 警備期間の開始10日前までに10個作成で お願いします。 |
| ３ | 別紙「機器等設備仕様一覧」について、 3入退館履歴と仕様カードの閲覧機能有りと記載されておりますが、設置機器ではなくインターネット上での閲覧となりますが宜しいでしょうか。 | 横須賀市が通常使用しているパソコンで閲覧が可能なシステムであれば差し支えありません。 |
| ４ | 仕様書第5条に機器の設置や変更について記載ありますが、契約の満期終了時の取り外しについては記載ありませんが、甲乙どちらの負担となりますでしょうか。 | 乙（受託者）の負担でお願いします。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）