質問回答書

| 案件番号 | 5032000377 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀美術館機械警備業務（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仕様書の「１．目的」「本業務は、平成18 年8 月1 日より設置しているセンサー等の 警備装置及び通用口への電気錠等により機械警備を実施する」とあるが、既存設置 機器を使用するということか。既存他社製品をメンテナンスすることは出来ないので 現在の警備導入機器を全てリニューアルする前提にしないと公平性に欠けると思料 されるが、どのような見解か。 | 新規機器を設置し、機械警備を行っていただくことを前提としますが、既存設置機器が使用可能な場合、それを使用することも可能となります。これについて、仕様書を訂正いたします。 公平性については、今回入札対象となる期間は７年間の長期継続契約となりますが、既存機器も期間中に少なからずリニューアルされ、その費用も見込まれるものと考えるため、必ずしも公平性に欠けるとは考えておりません。 |
| ２ | 「４．機械警備の業務内容」にてISDN回線を使用するとあるが、現時点でISDN回線の 新規申請は不可能なため、横須賀市所有の既存回線を使用するということか。 また、回線の所有区分について、記載がない。 さらに、ISDN回線対応機器を設置した場合、ISDN回線が2024年1月で終了するため、 設置後2年を待たずに機器の交換が生ずるが、その費用は甲乙いずれが負担するのか。 | ISDN回線は、横須賀市が所有する既存回線を使用することを想定しています。 ISDN回線の終了に伴う、代替回線は市が用意し、機器の交換費用は事業者が負担するものとし、想定される代替回線で使用可能な機器を費用に見込むこととします。 |
| ３ | ５．機械警備実施に先立つ警備装置」にある、「既設の警備装置（別紙機器一覧）」 が添付されておりません。 | 添付漏れがありましたので、仕様書に追加し修正いたします。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）