質問回答書

| 案件番号 | ５０３２００００１８ |
| --- | --- |
| 案件名 | 総合福祉会館建築保全業務委託（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 総合福祉会館建築保全業務委託仕様書の 【別表２】内P－１４機械設備の部位配管類 種別弁類の数は前回８０個から３３６個になっているがどちらが正しいのか | 令和２年８月度 配管・弁類等点検の実績報告に基づく個数に変更しましたが、再確認の結果、３３４個が正しい数値でしたので、仕様書を訂正しました。 |
| ２ | その他仕様書において、変更あるのでしょうか | 特記仕様書に定める業務の内容に変更はありません。ただし、国交省共通仕様書に基づいて行う業務については、同仕様書の変更に準じます。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）