質問回答書

| 案件番号 | 5032000231 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀奉行所開設300周年記念イベント運営設営業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 【全体管理】 各種案内・誘導サインの作成に関しては、仕様書に記載がある、（会場内のサイン表示の枚数）のみでよろしいでしょうか。 | その通りです。 |
| ２ | 【全体管理】 プロジェクションマッピングで使用するジョイント人工芝の件ですが、引取等のトラックはどの位のドラックをご用意すればよろしいでしょうか。4ｔ・2ｔ等ご教示願います。 | 500ｍ2は誤記載でした。（特記仕様書訂正します。） ジョイント人工芝（312㎜×312mm×23mm）1,500枚分の搬送が可能な方法をご検討ください。 |
| ３ | 【コロナ対応】 1つの入退場口の入場列は、何列を想定しておりますでしょうか。 | 受付は４列を想定しております。 |
| ４ | 【コロナ対応】 来場者の事前登録（申込期間）は、10月1日～17日まででよろしいでしょうか。 | その通りです。 |
| ５ | 【コロナ対応】 運営事務局の開設期間をご教示願います。 | 一般の方への対応はとしては、10月1日（金）から10月24日（日）までとなります。 |
| ６ | 【記念式典】 チェーンパーテーションは、白でもよろしいでしょうか。 | 仕様書のとおり、シルバーとしてください。 |
| ７ | 【記念式典】 テントの脚に取付けるウエイトは、1脚の重さに指定はありますでしょうか。 | 特に指定していません。 海沿いで風が強い場合も想定されますので、飛ばされないようご対応お願いします。 |
| ８ | 【記念式典】 アクリル板は、具体的なサイズ等の指定はありますでしょうか。 | 飲食スペース設置イメージの通り、机の長さ（幅）1,800㎜に対応し、高さは600ｍｍ程度を想定しております。長さ（幅）は、複数枚で対応することも可能とします。 |
| ９ | 【会場全体】 トイレに照明は必要でしょうか。 | 仮設トイレについては、10時から16時の使用を想定しております。十分な明るさを取れるのであれば不要です。 既設トイレには、不要です。 |
| １０ | 【会場全体】 電気工事ですが、具体的に1回路１５Ａで何回路必要でしょうか。もしくは各テント1張に1回路等の指定等があればご教示願います。別途蛍光灯用の回路も必要と考えてよろしいでしょうか | 個別のテントに電源は不要です。 本部等のテント（５張）については、蛍光灯用の回路が必要となります。その際、一括で電源管理できる方式で構いません。 |
| １１ | 【会場全体】 プロジェクションマッピングのワット数をご教示願います。 また100V電源なのか200V電源なのかご教示願います。 | プロジェクションマッピングの電源は、本業務委託外になります。 階段照明用のみ対象ですが、電池式を想定しております。 |
| １２ | 【会場全体】 ステージに使用する具体的な電気容量は、どの位でしょうか | 特記仕様書に記載の音響機材が使用できる容量が必要となります。個別の容量は現在のところ不明ですが、会場全体として、仕様書の通り、発電機60KVA１台、45KVA３台、３KVA１台、燃料1,500Lの手配でお見積りお願いします。 |
| １３ | 【会場全体】 転落防止ネットは、すべて躯体に取付けるとの認識でよろしいでしょうか | 現場に柵がありますので、そこに取り付けていただきます。 |
| １４ | 【会場全体】 投光器は、4灯式でよろしいでしょうか。 | ４灯式を想定しておりますが、同等の性能を有すれば、別タイプでも構いません。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）