質問回答書

| 案件番号 | 5032000231 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀奉行所開設３００周年記念イベント運営設営業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設営/撤去作業可能日程および時間をお教えください。 | 会場設営は、10月20日（水）から22日（金） の９時から17時。 撤収作業は、10月25（月）、26日（火） の９時から17時までとします。 |
| ２ | 飲食エリアの出展者用共同シンク設置工事につきまして、給水取出口、排水可能箇所の有無および位置をお教えください。 排水可能箇所が有る場合、雑排水を流すことはできますか。 また、会場内に配管不可の場所はございますか。 | 既設トイレ付近において、給排水の接続が可能です。 シンクについては、その付近の設置を想定しています。 |
| ３ | 転落防止ネットについて、設置想定箇所をお教えください。また、取付元はございますか。それとも自立させる必要がありますか。 | メイン会場から東岸会場へ向かう通路に設置予定です。通路には柵があり、そこに取り付けていただきます。 |
| ４ | 記念コンサート・ステージ関係の大まかなスケジュールをお教えください。（イベント開催時間の10時～20時の間は通しで稼働予定でしょうか。それとも日中のみでしょうか。） | 10時から16時のうち１日５組程度を予定しています。 |
| ５ | 各会場について、発電機の設置可能箇所をお教えください。 会期中に発電機の給油が発生した場合、場内にローリー車が入ることは可能でしょうか。 | 設置場所は、質問番号８回答の用途に使用できる場所に設置してください。 給油については来場者がいない時間帯での対応であれば可能です。 |
| ６ | 会場設営後は24時間警備が予定されていますでしょうか。 | 24時間警備となっております。 |
| ７ | 期間中に資材を置ける場所としてテントを設置することは可能でしょうか。 | 可能です。 |
| ８ | 過去の経験から、内容に対して発電機の容量・台数が多いと考えられますが、60KVA×1台および45KVA×3台の使用用途といたしましては、主に以下の項目でお間違いないでしょうか。 ・本部関係テント用照明 ・上記テント用電源 ・レンガドック階段用照明×15台 ・記念式典機材関係電源一式 ・メインステージ機材関係電源一式 会期中の給油が不可能という前提で容量を多めに設定されているということでしょうか。 プロジェクションマッピングで使用する電源の設置手配は必要でしょうか。 | 本部関係テント用照明、記念式典機材関係、メインステージ機材関係の電源として使用します。テント用電源は不要です。 階段用照明については、電池式を想定しています。 最終的に調整が生じる可能性はありますが、現段階では、指定の容量でお見積りお願いします。 プロジェクションマッピングに関しては、不要です。 |
| ９ | レンガドックについて、貴重な遺跡との事ですが作業上の制限はありますでしょうか。 | 昇降用の階段は一か所となります。 レンガドック内の壁面や設置物に破損がないようご対応願います。 |
| １０ | 設営、撤去作業中の作業車両は乗り入れ可能でしょうか。また駐車場などはありますでしょうか。 | 車両の乗り入れは可能です。 作業時に敷地内に駐車することも可能です。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）