質問回答書

| 案件番号 | 5041000016 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院外壁改修工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 入札金額は3棟分（1期から3期）の合計を 提示すれば宜しいか？ | そのとおりです。本設計業務は、中央棟、西棟、東棟の３棟の外壁改修を３期に分けて施行する工事の設計なので、３棟分の合計金額を提示してください。 |
| ２ | 業務仕様の中に現況詳細調査と記して ありますが、どの程度の調査でしょうか？ | 現況詳細調査は、主に既存建築物設計図書と現存建築物の状況との照査作業を想定しています。 |
| ３ | 設計業務内容に外壁タイル改修と ありますが、吹付等は無く全面タイル 張りと考えて宜しいか？ | 既存建築物の主要な外壁仕上げ材がタイルになります。軒裏などについては吹付け仕上げとなっています。 |
| ４ | 既存建築物設計図書一式を貸与して頂ける との事ですが、CAD図でしょうか？ （これだけの規模のものをCAD化するのは （特に平面図）かなりの人工が発生しますので） | 図面番号の1-15から10-15にある配置図、各階平面図については、図のようなCAD図があります。 |
| ５ | 計画通知の手続きは発生しないものとして 宜しいか？ | 本設計業務では、計画通知の手続きは不要です。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）