質問回答書

| 案件番号 | 5041000016 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院外壁改修工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 特記仕様書、Ⅰ業務概要、4.設計条件、（4）設計条件に「外壁タイル改修」、「軒裏改修」とありますが、工事内容は外壁タイル修繕工事及び軒裏爆裂・モルタル剥離修繕工事・塗装工事と考えてよいですか？ （外部アルミサッシの取り換え工事はないと考えてよいですか？） | 工事内容は、外壁タイルについてはタイル浮き部や欠損部等の補修、軒裏については鉄筋露出部やひび割れ部等の補修と軒天井仕上げ（メッシュ材等）を考えており、外部建具改修工事は行わない予定です。 |
| ２ | 上記以外の工事内容があるようでしたら、ご教示ください。 | １の回答の通りです。 |
| ３ | 特記仕様書、Ⅰ業務概要、4.設計条件、（4）設計条件に「外壁タイル改修、軒裏改修に伴う電気・機械設備改修」とありますが、電気・機械設備の設計内容が仕様書及び図面に記載がありません。 電気の工事内容は、外壁面に現在設置してある照明器具・拡声器・配線等の交換工事と考えてよいですか？ 又、機械設備の工事内容は、外壁面に現在設置してあるフード交換工事と考えてよいですか？ | 貴見の通りです。 |
| ４ | 上記以外の工事内容があるようでしたら、ご教示ください。 | ３の回答の通りです。 |
| ５ | 特記仕様書、Ⅱ業務仕様、1.設計業務の内容及び範囲、（2）追加業務の内容及び範囲に「各種法令・条例」とありますが、既存建物の外壁改修ですので、法令・条例に関する事前協議、申請手続きはないものと考えてよいですか？ | 貴見の通りです。 |
| ６ | 上記、法令・条例に関する事前協議、申請手続きがあるようでしたら、協議項目をご教示ください。 | ５の回答の通りです。 |
| 7 | 特記仕様書、Ⅱ業務仕様、1.設計業務の内容及び範囲、（6）貸与品等に「既存建築物設計図書一式」とありますが、CADデータはありますか？ | 図面番号の1-15から10-15にある配置図、各階平面図については、図のようなCAD図があります。 |
| 8 | CADデータがある場合、成果物にある「配置図」、「平面図（各階）」、「立面図（各面）」、「断面図」、「建具表」のCADデータはありますか？ | 図面番号の1-15から10-15にある配置図、各階平面図については、図のようなCAD図があります。 「立面図（各面）」、「断面図」、「建具表」のCADデータはありません。 |
| 9 | CADデータがない場合、成果物にある「配置図」、「平面図（各階）」、「立面図（各面）」、「断面図」、「建具表」等の図面は、貸与頂いた既存図面をJPEGやGIF等の写真ファイル化し、その図面上にCADにて上書きしてもよいですか？ それとも、既存図のCAD化からが、今回業務を始めることになりますか？ | 成果物としての各図面については、CAD化して提出していただく必要があります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）