質問回答書

| 案件番号 | 5041000020 |
| --- | --- |
| 案件名 | 津久井５丁目地内水路詳細設計業務 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 予備設計で検討された護岸の構造形式は何でしょうか。（鋼矢板、擁壁、多自然等） |  |
| ２ | 落差工の構造及び積算基準は何を参考にすれば良いですか。 |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon.doc」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）