質問回答書

| 案件番号 | 5041900011 |
| --- | --- |
| 案件名 | 十三峠配水池更新工事に伴う配水池詳細設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 既設配水池は供用しながらの工事でしょうか。 | 供用しながらの工事となります。 |
| ２ | 場外配管、及び電気計装の検討は業務外でしょうか。 | 業務外となります。 |
| ３ | 既設が高架槽となっているのは給水圧が足りていない地域があるためでしょうか。 また、更新配水池も同様の考え方(水位設定)でしょうか。 | 当該配水池は、ご質問のとおり給水圧が足りていない地域があるため高架水槽となっています。更新配水池も同様の水位設定です。 |
| ４ | 既設緊急遮断弁はありますでしょうか。 | あります。 |
| ５ | 施工時に断水は可能でしょうか。 | 施工時の断水は、不可です。同一敷地内に更新配水池の設置スペースがあり、更新配水池の設置完了後、運用を切り替える計画です。 |
| ６ | 場内配管、既設配水池等の詳細が分かる図面、資料についてご提供いただけますでしょうか。 | 業務契約後、資料提供いたします。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）