質問回答書

| 案件番号 | 5041900021 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町第１地区管渠耐震化診断及び実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | マンホール調査工（1箇所）につきまして下記ご教示をお願い致します。 ①対象人孔の深さ、大きさをお教えください。 ②構造図、配筋図はCADデータでご提供いただけますでしょうか。 ③既存の構造計算書はご提供いただけますでしょうか。 ④足場や水替えは不要との認識でよろしいでしょうか。 ⑤コンクリート厚調査、鉄筋探査、はつり調査はこの1箇所で実施という認識でよろしいでしょうか。また、『調査の結果、特殊マンホールの場合』とは、特殊マンホールでなければ各調査は不要という認識でよろしいでしょうか。 | ①特殊マンホールφ900、深さが約2.4mです。ただし、現地調査の結果、対象人孔を変更する可能性があります。 ②構造図、配筋図のCADデータはありません。 ③既存の構造計算書はありません。 ④足場や水替えは不要と考えています。 ⑤コンクリート厚調査、鉄筋探査、はつり調査は、この1箇所で実施します。 特殊マンホールでなければ各調査は不要です。 |
| ２ | マンホール劣化状況調査工（3箇所）につきまして下記ご教示をお願い致します。 ①対象人孔の深さ、大きさをお教えください。 ②構造図、配筋図はCADデータでご提供いただけますでしょうか。 ③既存の構造計算書はご提供いただけますでしょうか。 ④足場や水替えは不要との認識でよろしいでしょうか。 | ①特0号マンホール(900×600)深さ約1.5m、深さ約2.0m、特丸1号マンホール(φ900)深さ約1.2mです。ただし、現地調査の結果、対象人孔を変更する可能性があります。 ②構造図、配筋図のCADデータはありません。 ③既存の構造計算書はありません。 ④足場や水替えは不要と考えています。 |
| ３ | 管路施設耐震診断調査業務（詳細診断）、及び特殊構造物耐震診断調査業務（詳細診断）につきまして下記ご教示をお願い致します。 ①昼間作業で実施可能という認識でよろしいでしょうか。 ②水替えは不要との認識でよろしいでしょうか。 ③洗浄時に下流側に流すなどの対応により、土砂の除去は行わないという認識でよろしいでしょうか。 | ①昼間作業で実施可能と考えています。 ②水替えは不要と考えています。 ③土砂の除去は不要と考えています。 |
| ４ | 管路施設耐震実施設計業務（詳細設計）につきまして下記ご教示をお願い致します。 ①設計対象は調査の結果、耐震対策が必要と判断された路線との認識でよろしいでしょうか。 ②設計数量（462m）の増減は、変更契約の対象との認識でよろしいでしょうか。 ③劣化状況による対策は不要との認識でよろしいでしょうか。 | ①設計対象は、今回調査の結果、耐震対策が必要と判断された路線と既存調査結果より耐震対策が必要と判断された路線です。 ②設計数量の増減は、変更契約の対象です。 ③劣化状況による対策は不要です。ただし、緊急性を要する劣化については、別途修繕で対応するので報告をお願いします。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）