質問回答書

| 案件番号 | 5041900080 |
| --- | --- |
| 案件名 | 浦賀地区雨水管劣化診断及び実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 劣化診断調査について、目視での調査について明記はありませんが、不要と考えてよろしいですか。 | 目視調査は不要です。 |
| ２ | コンクリート圧縮強度試験について、採取する場所及び管径についてご教示ください。 | 採取する場所は、管径900mmと1000mmの路線にて各１箇所ずつとなります。 |
| ３ | コンクリート及び鉄筋腐食調査について、調査する場所と管径についてご教示ください。 | 同上 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）