質問回答書

| 案件番号 | 5042000001 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀市北体育会館ほか４カ所煙突断熱材アスベスト含有等調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | ・点検口と煙突頂部が対象とのことですが、煙突中部は調査対象外と考えてよいでしょうか。 | 含有調査は、点検口または煙突頂部から行ってください。劣化度調査は、目視及び煙突頂部や点検口からカメラ撮影できる範囲について行ってください。煙突中部は調査対象外と考えてよいです。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）