質問回答書

| 案件番号 | 5042000329 |
| --- | --- |
| 案件名 | ＰＦＯＳ・ＰＦＯＡ水質分析業務委託（１～３月分） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 予備試験の為、1検体の採水量を2,000ml にして頂く事は可能でしょうか。 | 仕様書にあります通り、ご対応可能です。 |
| ２ | 5営業日以内での確定値の報告は 木曜日に弊社分析センターに検体到着、 翌週水曜日報告で良いでしょうか。 また確定値の報告はFAXでも良いしょうか。 | その通りです。 報告方法はメール、FAX、郵送のいずれでも構いません。 |
| ３ | 過去でのPFOS・PFOAの試験実績が ありましたら、過去データをいただく 事は可能でしょうか。 | 過去の測定結果は、本市ホームページで公開しています。 https://www.city.yokosuka.kanagawa.jp/4120/pfos.html |
| ４ | 定量下限値の指定はありますでしょうか。 | 仕様書の「水質汚濁に係る人の健康の保護に関する環境基準等の施行等について（通知）」に示されている定量下限値となります。 |
| ５ | 納期が短く再委託が禁止となっております。機器が故障等のトラブルの場合、再委託の交渉は可能でしょうか。 | 原則は仕様書にあります通り再委託は禁止とさせていただいています。不測の事態が発生し本市が必要と判断した場合に限り交渉に応じさせていただきます。 |
| ６ | 検体のサンプリングは横須賀市様側で行いますでしょうか、それとも業者側でしょうか。業者側の場合船のチャーター等は必要でしょうか。 | 検体のサンプリングは本市で実施し、検体を受託者の分析ラボへ宅配する形となります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）