質問回答書

| 案件番号 | 5042000341 |
| --- | --- |
| 案件名 | 旧船越老人福祉センター外壁塗装等（アスベスト）成分調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 調査対象施設へ入場する際に、時間帯や曜日の制限はございますでしょうか。 | 廃止した施設のため、職員が防犯設備の解除をする必要がありますので、作業は、市役所開庁日の開庁時間帯で調整させてください。 |
| ２ | 分析結果報告書について、速報（簡易報告書）の提出期限はございますでしょうか。 | 令和５年３月上旬には速報（簡易報告書）の提出をお願いしたいと考えます。 |
| ３ | 試料採取後に行う原状回復について、屋上に関しては可能な限り漏水が起こりにくいよう配慮させていただく対応でよろしいでしょうか。（漏水を完全に防ぐものではございません。） | そのとおりの対応でよいと考えます。 |
| ４ | 調査対象施設の天井高について、一番高い場所でどの程度でしょうか。 | ３ｍ程度とお考えください。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）