質問回答書

| 案件番号 | 5042000352 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市営住宅アスベスト定性分析及び浮遊調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 天井吹付け材について、塗材（吹き付け工法での施工含む）ではないという認識でよろしいでしょうか。 | リシン・ひる石等の骨材を含む吹き付け工法の塗材です。 |
| ２ | 浮遊調査について、過去の定性分析で含有が確認されている部屋とは森崎アパートの５部屋で間違いないでしょうか。 | 間違いありません。 |
| ３ | 森崎アパート、久里浜改良アパートの各居室について、天井の高さはどの程度でしょうか。 | 2400ｍｍ程度の天井高さです。 |
| ４ | 現地での採取・測定日時は平日の日中帯でよろしいでしょうか。 | 平日の日中帯でよいです。平日９時～１７時の時間帯での採取・測定を想定しています。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）