質問回答書

| 案件番号 | 5042900233 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センターほかアスベスト調査業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 調査対象施設へ入場する際に、時間帯や曜日の制限はございますでしょうか。 | 調査は平日の９時から17時までの予定です。 |
| ２ | 調査対象施設の天井高について、一番高い場所でどの程度でしょうか。また、高所作業車等を使用する可能性はあるでしょうか。 | 作業対象の高さは２ｍ程度です。 |
| ３ | 試料採取後の補修は簡易的なもの（アスベストの飛散防止対策の範囲内）でよろしいでしょうか。 | 簡易的な補修を想定しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）