質問回答書

| 案件番号 | 5044000001 |
| --- | --- |
| 案件名 | ネットワーク機器更新業務委託ほか２件 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 各メディアで報道されておりますように半導体の世界的な供給不足により、様々な分野の調達・生産に影響が拡大しています。 サーバ・ストレージ・NW関連製品においても供給難や品薄が発生しております。 予定通りの稼働に向けて最善を尽くしますが、需給状況が改善されない場合稼働の後ろ倒しをご承諾いただくことは可能でしょうか。 | 契約締結後に新型コロナウィルス感染症の影響または半導体不足によりやむを得ない事情が判明し、期日までの稼働が難しい場合は、別途協議に応じますので、状況を把握次第、直ちに連絡してください。その際は、指名停止、違約金の対象とはなりません。 |
| ２ | 今回の調達ではLAN配線、光ケーブル配線について既存流用の想定でよろしいでしょうか。 | 番号４以外の部分は既存流用です。 |
| ３ | 本庁舎においては既存機器と併設を想定しておりますが、新規機器の搭載できるスペースはあるとの認識でよろしいでしょうか。 | お見込みの通りです。 |
| ４ | 光のスプライスからの光ケーブルとラック内のLANケーブルが更新必要でしょうか。 | ラック内設置機器は既存機器との併設となるため、併設として機能させるためのケーブル等については更新が必要です。 |
| ５ | 3000VA UPS用のコンセントはL5-30の為、30Aとなりますが電源は確保済の認識でよろしいでしょうか。 | 電源は確保済みです。 |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）