質問回答書

| 案件番号 | 5044000041 |
| --- | --- |
| 案件名 | はまゆう公園機械式駐車場保守管理業務委託(長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 予定価格についてですが、2,500,000円（税抜き）は初年度10カ月間の総額と云う意味でしょうか。月額換算にすると250,000円（税抜き）になると云う解釈で良いでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| ２ | 同上③ですが、各機器の取扱説明書を提出すると云う解釈で良いでしょうか？上記以外だとした場合、それに準ずる書類を提出すると云う事で良いでしょうか。 | 各機器の取扱説明書に加え、機械設備や基礎の寸法等がわかる立面図や出庫警告灯等にかかる配管図、看板の掲示内容を提出してください。 |
| ３ | 同上④ですが、「機械設備の設定内容報告」とは、具体的にどういった書類内容を云うのでしょうか？上記以外だとした場合、それに準ずる書類を提出すると云う事で良いでしょうか。 | 仕様書で定めているもの、定めていないものにかかわらず、料金・営業時間、点灯・消灯時間及び災害時の設定等、受託者で設定可能な機械設備の項目について、どのような設定を行ったのか報告をしてください。 |
| ４ | 同上⑤ですが、材料写真の対象は駐車場機器であると認識しておりますが、相違無いでしょうか。 | 駐車場機器及び機器設置にかかる駐車場基礎における鉄筋等の写真の報告をしてください。 |
| ５ | 同上６業務使用（５）表１に関してですが、業者負担で設置する物品、工事施工内容及び資材等は、「一般的なコインパーキングの仕様」で良いのか否か御教授下さい。 | 本質問は、はまゆう公園機械式駐車場を「駐車場設計・施工指針 H4.6.10 建設省道企発 第40号」の仕様とするか標準的なコインパーキングの仕様とするかという内容とお見受けします。 はまゆう公園機械式駐車場は「駐車場設計・施工指針 H4.6.10 建設省道企発第40号」に記載される、道路付属物としての駐車場ではないため、上記指針の設計要件を満たす必要はありません。 |
| ６ | 業務仕様書（別紙）７ 業務報告（１）ですが、現場検査はどういった項目をチェックするのでしょうか。現場検査は工事中にも訪問されるのでしょうか。 | 現場検査では適正な施工がなされているか、施工不良がないかを確認します。 現場検査は完了時に行いますが、必要に応じて工事期間中に現地確認を行います。 |
| ７ |  |  |
| ８ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）