質問回答書

| 案件番号 | 5051000005 |
| --- | --- |
| 案件名 | 旧浦賀警察署解体工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 業務委託仕様書、注意事項に「周辺道路及び指定場所以外、、、」とありますが、指定場所は存在し、現地調査時は敷地内に駐車可能と考えてよいですか？ | 敷地内に駐車可能と考えてよいです。 |
| ２ | 設計業務特記仕様書（P2）、1.設計業務の内容及び範囲、（2）追加業務の内容及び範囲に、 「■各種法令・条例等に関する事前協議、申請図書及び資料の作成、、、、」とありますが、具体的にはどことの事前協議及び申請が必要になるのでしょうか？ （解体工事の届出と特定粉塵排出等作業実施届でしょうか？その他必要な事前協議及び申請がありましたら、ご教示下さい） | 現時点で具体的な事前協議及び申請は想定しておりませんが、設計業務の中で、施工方法を検討する際に必要となる場合があるため、設計業務の内容及び範囲としています。 |
| ３ | 設計業務特記仕様書（P7）、（6）貸与品等に、 「■既存建築物設計図書一式」とありますが、解体対象建築物３棟の図書が一式あると考えてよいですか？ （一式とは、設計業務特記仕様書（P8）にあるリスト全部の既存図面です） | 一式ありますが、不明瞭な箇所もあり、現地調査が必要と考えます。本館・新館については建築平面・立面・断面・建具のCADデータを貸与します。 |
| ４ | 設計業務特記仕様書（P7）、（6）貸与品等に、 「□既存工作物設計図書一式」とありますが、外構図、及び浄化槽の図面はない。ということでしょうか？ 浄化槽の図面がない場合、浄化槽の規模がわかる資料等はあるのでしょうか？ | 浄化槽は建築設備のため、既存建築物設計図書一式に含まれており、貸与は可能です。 |
| ５ | 設計業務特記仕様書（P7）、（6）貸与品等に、 「■石綿分析調査報告書」がありますが、石綿はあったのでしょうか？ （設計図書や積算業務に影響する程度の撤去工事があるのでしょうか？） | 図面に記載している通り、石綿含有建材を含みます。外壁仕上塗材には含有されていませんが、主に防水材、内装材、保温材等に含有されています。 |
| ６ | 横須賀市さんの過去類似物件（解体工事設計業務）の解体工事図、及び工事積算数量算出書等の貸与をいただく事は可能でしょうか？ | 契約後、協議によります。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）