質問回答書

| 案件番号 | 5051000149 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立養護学校天井改修工事設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 体育館及び合同学習室の空調方式、吹き出し口の位置をご教示ください。 | 【体育館及び合同学習室】 空気熱源ヒートポンプパッケージ（床置ダクト吹き）です。吹出しの位置は天井と壁です。 |
| ２ | 壁工事の内容をもう少し詳しく説明して下さい。 | 老朽化に伴い壁下地と合板に歪み等が見られるため、その壁面の改修を想定しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）