質問回答書

| 案件番号 | 5051900016 |
| --- | --- |
| 案件名 | 野比地区ほか管渠耐震化診断及び実施設計業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | マンホールの深さが不明ですが、調査にあたり、足場等が必要となる場合は設計変更の対象となりますでしょうか。 | 調査にあたり、当初設計で見込んでいない仮設備が必要となる場合は、監督員と協議の上、設計変更の対象とします。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）