質問回答書

| 案件番号 | 5052000103 |
| --- | --- |
| 案件名 | 学校環境衛生検査委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 午前午後の測定の間時間の指定はございますでしょうか？(例:3時間以上空ける) | 測定方法が学校環境衛生基準に適合していれば、特に指定はいたしません。 |
| ２ | 報告書は弊社書式のもので宜しいでしょうか？ また、現場写真など検査結果以外に 送付する必要なものはありますでしょうか？ | 指定した様式の内容を満たすものであれば、報告書の書式については問いません。 ただし、報告書には委託事項等一般的な内容、検査項目・測定方法、測定に用いた器具などの名称等は記入していただくようにお願いいたします。 |
| ３ | 速報など異常値連絡の納期はございますでしょうか？（例:測定日より14日以内） | 異常値連絡の納期についても、履行期間の範囲内で提示していただければ問題はありません。 ただし、担当課とは連絡を密にしていただき、特記すべきこと（早急に対策が必要な場合等）があったときはご連絡をお願いします。 |
| ４ | 夏休み期間は7月21日～8月末日までになりますでしょうか？ またこちらからある程度測定候補日の指定は可能でしょうか？ | 令和５年度の夏休み期間は７月21日（金）から８月25日（金）までになります。 受託者から測定候補期間を指定していただいたのち、各学校との調整を行います。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）