質問回答書

| 案件番号 | 5052000321 |
| --- | --- |
| 案件名 | 青少年の家６施設建材（アスベスト）成分調査委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 作業可能日は平日のみですか。採取時間の指定はありますか。 | 基本的に、平日及び土日祝日の９時から18時の間で対応可能ですが、一部、対応不可日時がありますので、日程調整は必要となります。 |
| ２ | 試料採取箇所は６尺脚立使用程度の高さで宜しいでしょうか。 | 久里浜青少年の家⑨（５ｍ）以外は、３ｍ未満となります。 |
| ３ | 既に建築物石綿含有建材調査者が書面及び目視調査を実施し、対象82検体を選定済みとみてよろしいですか。 | 本市建築計画課による書面及び目視調査による82検体の選定となっております。 |
| ４ | 大楠青少年の家について、屋根材カラー鉄板に断熱材の貼付けがある場合追加調査を実施するとの記載がありますが、本業務においては検体数の増減が発生する場合、設計変更の対象になりますか。 | 追加調査により検体数が増となった場合、本件とは別に精算します。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）