質問回答書

| 案件番号 | 5052000119 |
| --- | --- |
| 案件名 | 横須賀総合高等学校空調設備ほか保全業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 今年度仕様書の点検対象部位によるＥＨＰの台数が前年より増加しておりますが、どこの系統が増加になりましたでしょうか。 また、増えた台は室外機、室内機1:1の認識にてよろしいでしょうか。 ・室外機：8→9台 ・フィルター洗浄：17→19台 ・コイル・ファン洗浄：10→11台 | 前年度よりＥＨＰの台数が増えた系統は、管理棟2階の事務室になります。 増えたのは、室外機1台、室内機1台です。 |
| ２ | 学園祭や試験日、ホールの使用予定などのスケジュールは去年と大きい変更点ございませんでしょうか。 | 今現在、大きな変更はありません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）