質問回答書

| 案件番号 | 5052000316 |
| --- | --- |
| 案件名 | 長坂埋立地浄化センター処理槽清掃業務委託 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 日程について 業務の日程は、令和6年1月15日から3月31日の間で3日間以上とするとあります。 施設の管理や運営等のご都合により、日程について、何月何日から何日間などの想定或いは指定がございましたら、ご提示願います。 | ３月上旬以降、３日間の想定としています。 |
| ２ | 使用車両について 強力吸引車1台以上、バキュームダンパー車（8.0Kℓ積み以上）2台以上、高圧洗浄車1台以上を用意することとあり、予定汚泥量は、46.8㎥とあります。 3日間の工程としますと1日あたり15.6㎥程度の搬出となりますが、1日の作業において、強力吸引車1台以上、バキュームダンパー車（8.0Kℓ積み以上）2台以上、高圧洗浄車1台以上を用意することが条件となりますか。 また、使用する車両は、受託者が使用権原を有する車両であることとあります。 運搬車両（バキュームダンパー車）は、汚泥を積載して公道を走行しますが、受託者名義の産業廃棄物運搬業（神奈川県或いは横須賀市）の登録車両となりますか。 | 使用車両については仕様書通りの条件となります。 その通りです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）