質問回答書

| 案件番号 | 5052000182 |
| --- | --- |
| 案件名 | 久留和海岸機械式駐車場保守管理業務（長期継続契約） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 予定価格についてですが、1,650,000円（税抜き）は初年度5カ月間の総額と云う意味でしょうか。月額換算にすると330,000円（税抜き）になると云う解釈で良いでしょうか。 | お見込みのとおりです。 |
| ２ | ６ 業務仕様 （７）ですが、駐車場機器で使用する必要電流は約２０Aでございます。必要電圧は１００Vです。場内照明設備等が別途で設置される場合は、電源ブレーカー等はそれぞれ回路が別である必要がありますが、市設備であろう分電盤の中身はどの様な状態で受託業者に引き渡されるのでしょうか。受託業者は現地の電気設備（上記）が既設（直ぐに使用出来る）である状態を想定しております。 | 電源ブレーカーの回路は別になっております。現地の電気設備については、お見込みのとおりです。 |
| ３ | ７ 業務報告 ⑤ 工事前中後写真と有りますが、特に「駐車場基礎における鉄筋等の写真」については市工事の範囲であると拝察致しますが、受託業者が撮影しなければならないのでしょうか。 | 市工事の範囲内のものではなく、受託者が行う市設備との接合（電気・アンカー等）工事等を想定しています。 |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |
| ７ |  |  |
| ８ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「shitumon」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）