質問回答書

| 案件番号 | 4301900137 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター4系反応タンク防食工事（その１） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 表面処理工について、30MPaの高圧水では汚れを落とす程度ですが、汚れを落とした後の多少の劣化部は除去されます。その場合、除去された劣化部の補修を含めた表面処理となるのでしょうか？ |  |
| ２ | 事前調査について、フェノールフタレインの試験で中性化が進んでいた場合、30MPaの高圧水では中性化の除去は困難ですが、その場合中性化部除去は超高圧洗浄（ｳｫｰﾀｰｼﾞｪｯﾄ150MPa以上）の設計追加となるのでしょうか？また、中性化除去後は断面修復をしないと防食被服ができませんが、断面修復も追加されるのでしょうか？ |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）