質問回答書

| 案件番号 | 4301900164 |
| --- | --- |
| 案件名 | 下町浄化センター4系反応タンク防食工事（その１） |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 仮設材の搬入経路を確認したいのですが、現場内を見る事は可能ですか？ | 可能です。日程調整については、下水道施設課土木係へ連絡してください。 外線823-6419 |
| ２ | 積算諸条件調書に係る追加事項の12足場工についての（４）に手摺先行型枠組足場と単管足場を併用できる。と記載があります。足場の形状は棚足場になると思いますが、足場の構成部材は単管のみとしても良いですか？ | 手すり先行工法を積極的に採用しているため、単管足場のみの施工は考えておりません。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）