質問回答書

| 案件番号 | 4301000048 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟3階ほか改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 東棟3階の改修は全室無人改修、2階は執務並行回収と考えてよろしいですか。又2階の工事部分の仮設間仕切り等は必要がないのでしょうか。 | 積算上は2・3階共に執務並行改修と考えています。又、2階の工事部分の仮設間仕切りは2通りＤ～Ｅ間の壁で必要となり、数量に見込んでいます。 |
| ２ | 図面番号1/12ﾍﾟｰｼﾞの工事改修内容表には、 3階脱衣所と2階洗面所、便所、身障者便所の天井はｱｽﾍﾞｽﾄ含有と記載されておりますが、数量内訳書の3ﾍﾟｰｼﾞ、2)解体撤去では 2.3階天井ﾎﾞｰﾄﾞ撤去(ｱｽﾍﾞｽﾄ含有材)105㎡になっておりますが、どう判断したらよろしいでしょうか。1)直接仮設の養生及び整理清掃後片付けにも関係しているので回答お願いいたします。 | 東棟２階参考仮設図の図面添付漏れがありましたので、新たに添付致します。 2・3階天井ボードの撤去部分は、３階脱衣所及び、2・3階の洗面所、便所、身障者便所の合計です。 |
| ３ | 養生及び整理清掃後片付けの範囲は、3階の改修する全ての部分と、2階の改修する部分として考えてよろしいですか。2階の廊下や使用できる階段等は数量に入りますか？ | 東棟２階参考仮設図の図面添付漏れがありましたので、新たに添付致します。 3階の改修する全ての部分と、2階の改修する部分として積算しています。2階の廊下や使用できる階段等も数量に見込んでいます。 |
| ４ | 数量内訳書の4ﾍﾟｰｼﾞで2F壁ﾎﾞｰﾄﾞ撤去(下地含)一式とありますが、図面に記載が無いので数量等が把握できません。同様に6ﾍﾟｰｼﾞの2F間仕切壁新設(1時間耐火壁ｼｰﾙ共)も数量等が判断できませんので指示お願いします。 | 東棟２階参考仮設図の図面添付漏れがありましたので、新たに添付致します。 2階の2通りＤ～Ｅ間の壁ボードの撤去のことです。寸法はW2100×H3000です。 同様に6ページの2階間仕切壁新設も2通りＤ～Ｅ間の壁ボード部で、寸法も同様です。 |
| ５ | 数量内訳書の6ﾍﾟｰｼﾞの補強下地合板張りの材料と施工手間の数量の違いはどうしてですか。 | 施工手間の数量に誤りがあります。 材料の数量を正とし、施工手間はそれと同じです。なお、施工手間は内訳書通りの数量で積算して頂き、契約後、設計変更にて対応します。 |
| ６ | 数量内訳書の5ﾍﾟｰｼﾞ、5)内装の床ﾓﾙﾀﾙで88.6㎡と在りますが、摘要の欄に薄塗り、厚28と記載されていますが厚28は誤りなのでしょうか、又、既存の床がﾀｲﾙなのでｶﾁｵﾝ系樹脂ﾓﾙﾀﾙ塗り2mm程度と考えてよろしいでしょうか | 床の不陸があるため、厚さ28で積算しています。 |
| 7 | 共通仮設積上分の交通誘導警備Bの労務単価は「公共工事設計労務単価表」の※印の建築工事における交通誘導警備員単価は「県土整備局建築工事設計労務単価表」による法定福利費事業主負担相当額等を含む労務費で単位を設定されていますか。ご指示願います。 | 交通誘導警備Bの労務単価に誤りがあります。法定福利費事業主負担担当額等を見込んでいないため、見込んでいない労務単価で積算をお願いします。契約後、変更設計にて対応します。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）