質問回答書

| 案件番号 | 4301000048 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市民病院東棟3階ほか改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 追加された図面（東棟2階参考仮設図）に仮設間仕切りが記載されておりますが、数量内訳書の1)直接仮設に項目がありませんが、設計で見込んでいるとすればどの項目で、数量等を見込まれていますか。ご指示願います。 | 仮設間仕切りについて内訳書から漏れていました。現行の内訳書に従い積算してください。契約後、設計変更にて対応します。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |

お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）