質問回答書

| 案件番号 | 4301000063 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立津久井小学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 別紙内訳№１脚立足場に付いて、設計で見込んでいる設置期間をご指示ください。 | 脚立足場は、公共建築工事積算基準より、改修用の単価について設置日数を設定していません。 |
| ２ | 別紙内訳№2外部足場に付いて、設計で見込んでいる設置期間をご指示ください。 | 外部足場の設置期間は、50日を見込んでいます。 |
| ３ | １）直接仮設 養生及び整理清掃後片付けに付いて、設計で見込んでいる数量は各階トイレの床面積のみと考えて良いですか？その他にみこんでいる数量があればご指示ください。 | トイレ以外は、搬入通路、外部足場について見込んでいます。 |
| ４ | ２）撤去・処分 発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 車両は２ｔ車、運搬距離は６ｋｍ以下で積算しています。 |
| ５ | 設計に於ける改修方法は執務並行と考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ６ | 設計に於ける共通費の計算に付いて、機械設備工事及び電気設備工事に付いてはそれぞれの共通費率で算出していると考えて良いですか？ | よろしいです。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）