質問回答書

| 案件番号 | 4301000083 |
| --- | --- |
| 案件名 | 自然・人文博物館外壁改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計に於ける改修方法は執務並行と考えて良いですか？ | そのとおりです。 |
| ２ | 設計に於ける共通費の計算に付いて、機械設備工事及び電気設備工事に付いてはそれぞれの共通費率で算出していると考えて良いですか？ | そのとおりです。 |
| ３ | 別紙内訳№１足場損料に付いて、設計で見込んでいる設置期間をご指示ください。 | 設置期間は、150日間で積算しております。 |
| ４ | ２）撤去・処分 発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 運搬車両の大きさは２ｔ、運搬距離は８．０ｋｍ以下で見込んでおります。 |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）