質問回答書

| 案件番号 | 4301000084 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立北下浦中学校トイレ改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 設計に於ける改修方法は執務並行と考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ２ | 設計に於ける共通費の計算に付いて、機械設備工事及び電気設備工事に付いてはそれぞれの共通費率で算出していると考えて良いですか？ | よろしいです。 |
| ３ | 別紙内訳№2外部足場に付いて、設計で見込んでいる設置期間をご指示ください。 | 設置期間は、５０日を見込んでいます。 |
| ４ | １）直接仮設 養生及び整理清掃後片付けに付いて、設計で見込んでいる数量は各階トイレの床面積と搬入部分面積、及び外部足場と考えますが、搬入部分と外部足場の面積が図面では読み取れませんので設計時に計上しているそれぞれの具体的な面積をご指示ください。 | 「建築数量積算基準 第７編 第１章 ２ 直接仮設の計測・計算」に基づき算出して下さい。 また、搬出入路部分として１階の階段室近くにある昇降口から見込んでおります。 |
| ５ | ２）撤去・処分 発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 | 車両は２ｔ車、運搬距離は３．５ｋｍ以下で積算しています。 |
| ６ | 別紙№４ 仮設間仕切りB種の下地は軽量鉄骨下地と考えて良いですか？ | 積算は、軽量鉄骨下地にて算出しています。 |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）