質問回答書

| 案件番号 | 4301000085 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立浦郷小学校体育館床改修その他工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １．床改修 １）直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付けに付いて、設計で見込んでいる数量は床改修面積の497㎡と考えて良いですか？その他に見込んでいる物があればご指示ください。 |  |
| ２ | １．床改修 ２）撤去・処分の発生材積込運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 |  |
| ３ | １．床改修 ４）塗装・木工・その他の既存鉄格子取外再取付及び既存肋木取外再取付に付いて、単価の採用根拠が標準単価及び市場単価となっていますが、設計で見込んでいる１ヶ所あたりのそれぞれの職種及び人工数をご指示ください。 |  |
| ４ | ２・外部ｽﾛｰﾌﾟ設置 １）直接仮設の墨出し、養生、整理清掃後片付けに付いて、設計で見込んでいる数量はｽﾛｰﾌﾟ改修面積の37㎡と考えて良いですか？その他に見込んでいる物があればご指示ください。また、単価名称は（内部改修）複合改修と考えて良いですか？ |  |
| ５ | ２・外部ｽﾛｰﾌﾟ設置 ３）土工・地業の発生土運搬に付いて、設計で見込んでいる車両の大きさ及び運搬距離をご指示ください。 |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）