質問回答書

| 案件番号 | 4301000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鴨居小学校校舎改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | 直接仮設の足場の設置期間をお教えください。 | 外壁等塗装の設置期間は150日、ｶﾞﾗｽﾌｨﾙﾑ張替の設置期間は60日で積算しています。軒天・天井改修の設置期間は、建築工事標準単価の内部仕上足場（改修）の単価を採用していますので、日数による算定はしていません。 |
| ２ | 発生材積込み運搬の車両の大きさ、運搬距離をお教えください。 | 車両は2ｔ車、運搬距離は8.0km以下で積算しています。 |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）