質問回答書

| 案件番号 | 4301000109 |
| --- | --- |
| 案件名 | 市立鴨居小学校校舎改修工事 |

| 番号 | 質問事項 | 回答 |
| --- | --- | --- |
| １ | １．外壁等塗装 １）直接仮設の養生（ｱｽﾍﾞｽﾄ含有塗材撤去用）に付いて、数量が1式、となっていますが、設計で見込んでいる壁の養生の方法は足場1スパン毎としていますか？それとも足場何スパンかをまとめて養生する方法でしょうか？後者の方法であれば見込んでいるスパン数をご指示ください。 | １回の養生範囲は、アスベスト含有塗材除去工事特記仕様書 ３．アスベスト含有塗材の除去 (a)作業場の養生等 (３)に記している通り、一日の除去作業が終了する範囲の足場スパン数で積算して下さい。 |
| ２ |  |  |
| ３ |  |  |
| ４ |  |  |
| ５ |  |  |
| ６ |  |  |

＜お願い＞

- 質問に対する回答は、原則として公開されますので、質問する場合は、会社名や個人名、住所等の質問者が特定または類推できる表記をしないようにしてください。

- 質問が６つを超える場合は、行数を増やして、１つのファイルで送信してください。

- ファイル名は、「質問回答書（電子入札用）」のまま変更せずに保存して、送信してください。

- 質問に製品のカタログや図面等の添付が必要な場合は、添付資料をスキャナ等で画像ファイルにした上で、本ファイルに、作成した画像ファイルを貼り付けてください。（※　添付資料を画像ファイルにして質問書に貼り付けることが困難な場合は、契約課にご連絡をお願いします。）